Warszawa, 04.04.2017

Zapytanie ofertowe na:

System umożliwiający prowadzenie pomiarów posturograficznych oraz treningów opartych na posturografii w projekcie Preludium 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  ZAMAWIAJĄCY

| Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa |
| --- |
| REGON: 24000001258 NIP: 525-001-12-66 Fax: (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl | Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: mgr Justyna Wiśniowska e-mail: justyna.wisniowska@psych.uw.edu.pl |

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

System pomiarowy do badań i treningów posturograficznych

System umożliwiający prowadzenie pomiarów posturograficznych oraz treningów opartych na posturografii, z użyciem Nintendo Wii Balance Board oraz technologii Bluetooth. Pozwoli na zapisywanie sygnału posturograficznego na dysku twardym w trakcie prowadzonych pomiarów i treningów.

Szczegółowe wymagania:

I. Pomiary: system umożliwia tworzenie własnych procedur pomiarowych, przy czym system zawiera gotowe funkcjonalności przynajmniej wszystkie wymienione poniżej:

1. Dostęp do sygnału posturograficznego (COP) w czasie rzeczywistym (na potrzeby tworzenia własnych procedur pomiarowych z wizualizacją COP w czasie rzeczywistym),

2. Przykładowe procedury pomiarowe (przynajmniej „stanie swobodne”),

3. Interfejs graficzny do uruchamiania przykładowych oraz własnych procedur pomiarowych,

4. Zapis COP na dysk do formatu, którego pełna specyfikacja jest dostępna (zarówno dla procedur przykładowych jak i własnych),

5. Odczyt i wizualizacja COP zapisanego na dysku.

II. Analiza: system umożliwia wyznaczanie podstawowych wskaźników posturograficznych, przy czym system zawiera gotowe metody wyliczania przynajmniej niżej wymienionych wskaźników:

1. maksymalne przemieszczenie (maximal sway),

2. maksymalna wartość wychwiań w kierunku AP i ML,

3. średnia wartość wychwiań  COP od punktu (0,0),

4. długość drogi (path length),

5. RMS (root mean square) (w AP i ML),

6. 95% powierzchnia ufności elipsy,

7. średnia prędkość przemieszczenia (w AP i ML),

8. procentowa wartość przebywania w czterech ćwiartkach układu współrzędnych.

9. Technologia: system umożliwia korzystania z wszystkich powyższych funkcjonalności z użyciem języka Python oraz w środowisku Ubuntu 14.04 LTS lub nowszym (tj. Posiada odpowiednie API),

10. Platforma posturograficzna: umożliwia pomiar COP, bezprzewodowa komunikacja (np. Bluetooth), posiada przynajmniej 4 czujnik nacisku,

11. System operacyjny: Ubuntu 14.04 LTS lub nowszy oraz Windows 10 lub nowszy (dual boot),

12. Wyświetlacz:  przekątna 17’’ lub większa, rozdzielczość 1600 x 900 px lub wyższa,

13. Dostępna pamięć: 500 GB HD lub więcej, 4 GB RAM lub więcej.

3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać:

1) Informację o cenie netto i brutto zamawianego zestawu.

2) Informację o czasie potrzebnym na realizację zamówienia.

Oferty można składać

elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na poniższy adres: ab@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 12.04.2017, godzina 16:00.

Prosimy oznaczyć ofertę w następujący sposób: w tytule wiadomości: „Oferta na system pomiarowy do badań i treningów posturograficznych ”

5. OCENA OFERT

  - Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% zgodności ceny.

6. DODATKOWE INFORMACJE

- Płatność za zakupione urządzenia odbędzie się bezgotówkowo na postawie faktury VAT w   terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie umowa

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.

Załącznik nr 1. Wzór oferty

WZÓR

Wykonawca:

Adres Wykonawcy:

|  | Całkowita cena netto za realizację zamówienia –łącznie za całość (w zł) | VAT | Całkowita cena brutto za realizację zamówienia –łącznie za całość (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Wytworzenie systemu do pomiarów i treningów posturograficznych. 2) Dostarczenie zamówienia do siedziby zamawiającego (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa) |  |  |  |

Czas potrzebny na realizację zamówienia (wraz z dostawą) :............... dni roboczych

Długość gwarancji udzielanej na wykonaną usługę: .................. miesiące

………………………………                                                ….…………………………..

Miejscowość i data                                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy