Opis przedmiotu zamówienia:

Skaner ręczny 3D z dodatkową kamerą do skanowania tekstur kolorowych, rozdzielczość <0,3mm, optymalna odległość od skanowanego obiektu 400-600 mm, czas pojedynczego skanu <2s, dopasowanie na podstawie geometrii i punktów referencyjnych, brak przeciwwskazań do skanowania obiektów żywych (ludzi), masa skanera < 1kg, w zestawie oprogramowanie przystosowane do określania koordynat 3D wybranych punktów na powierzchni głowy osoby badanej, szkolenie w siedzibie zamawiającego oraz wsparcie techniczne w okresie użytkowania