Warszawa, 26.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie badania z wykorzystaniem skanera rezonansu magnetycznego oraz specjalistycznej aparatury do przeprowadzenia procedury eksperymentalnej w trakcie skanu MRI

WPs/60/2018/MM

- Zamawiający

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

REGON: 24000001258 NIP: 525-001-12-66 Fax: (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Karolina Golec e-mail: karolina.golec@psych.uw.edu.pl

- Przedmiot postępowania

Przedmiotem postępowania jest wykonanie badania z wykorzystaniem wysokopolowego (3T) skanera rezonansu magnetycznego oraz specjalistycznej aparatury do przeprowadzenia procedury eksperymentalnej w trakcie skanowania w rezonansie.

Badanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu” (2017/25/B/HS6/01624; kier. dr Agnieszka Pluta) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach projektu planowane jest wykonanie 10 badań pilotażowych procedury eksperymentalnej oraz przeprowadzenie właściwego badania w skanerze MRI. We właściwym badaniu weźmie udział 40 osób dorosłych. Całkowity czas badania właściwego szacuje się na 30 godzin.

Badanie powinno odbyć się w skanerze MRI w Warszawie lub w odległości do 30 km od Warszawy.

- Szczegółowe wymagania techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

- Terminy wykonania:

- Wykonanie badań pilotażowych procedury eksperymentalnej w terminie do 30. 12. 2018 r.

- Przeprowadzenie właściwego badania w terminie od 02.01.2019 do 30.12.2019.

- Kryteria wyboru oferty: parametry techniczne 80%, doświadczenie 10%, cena 10%.

- Oferta o najlepszych parametrach technicznych uzyska 80 punktów. Parametry będą oceniane w systemie proporcjonalnym.  Do oceny parametrów technicznych będziemy brać pod uwagę:

- wyposażenie skanera MRI w sekwencję EPI SMS (40 pkt)

- system do prezentacji bodźców wzrokowych w rozdzielczości Full HD (20 pkt)

- maksymalną amplitudę gradientów (20 pkt)

- Doświadczenie osób zatrudnianych przez oferenta w prowadzaniu projektów naukowych z wykorzystaniem metody strukturalnego oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego potwierdzone publikacjami oraz wystąpieniami konferencyjnymi: 10 %

Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

- Brak wykazanych publikacji z zakresu neuronauki, w których podstawową techniką badawczą był fMRI  (IF>2,5) – 0 pkt.

- Wykazanie przynajmniej 5 publikacji (IF>2,5) z zakresu neuronauki, w których podstawową techniką badawczą był fMRI – 10 pkt.

- Cena: 10 %

Oferta o najniższej cenie otrzyma 10 punktów.

oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru:

cena najniższa

Ci  = ------------------------------- x 10 pkt

cena oferty badanej

i	- numer oferty badanej

Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)

- Termin nadsyłania ofert: 13.12.2018

Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

- Sposób przygotowania i złożenia ofert:

Oferty należy składać drogą e-mailową: karolina.golec@psych.uw.edu.pl

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty za w/w kryteria dla danej oferty zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Komisja wybierze oferenta, który uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub negocjacji ceny zawartej w ofercie, złożonej przez oferenta oraz prawo wezwania oferenta do uzupełnień oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową w terminie 15 dni od daty zakończenia składania ofert.