|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Typ sprzętu :** | **Wentylator kolumnowy – 36 szt.** |
|  |  |  |
| **LP** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1** | **Moc** | * 40-50 W |
| **2** | **Regulacja prędkości** | Min. 3 prędkości |
| **3** | **Sterowanie pilotem** | tak |
| **4** | **Dodatkowe funkcje** | * Funkcja oscylacji * Timer |
| **5** | **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **6** | **Cena** | Maks. 170 PLN |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Typ sprzętu :** | **Wentylator biurkowy – 21 szt.** |
|  |  |  |
| **LP** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1** | **Moc** | * 35-50 W |
| **2** | **Regulacja prędkości** | Min. 3 prędkości |
| **3** | **Średnica śmigła** | Min. 30 cm |
| **4** | **Obudowa** | Metalowa |
| **5** | **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **6** | **Cena** | Maks. 130 PLN |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Typ sprzętu :** | **Klimator przenośny - 16 szt.** |
|  |  |  |
| **LP** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1** | **Moc** | 60-80 W |
| **2** | **Regulacja prędkości** | Min. 3 prędkości |
| **3** | **Funkcje dodatkowe** | * Sterowanie pilotem * Timer |
| **4** | **Sterowanie** | elektroniczne |
| **5** | **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **6** | **Cena** | Maks. 350 PLN |