24.06.2021 r.

**ZAPYTANIE OTWARTE**

***Request for quotation***

**zakup i dostawa mobilnych, bezprzewodowych okularów z eye-trackerem niezbędnych do realizacji badań w ramach projektu „Mobile eye tracking equipment for the study of human cognition”**

**order of mobile, wireless eye tracking glasses required for the project „Mobile eye tracking equipment for the study of human cognition”**

W.Ps-361/26/2021

**1. ZAMAWIAJĄCY**

|  |  |
| --- | --- |
| Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego  ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa | |
| REGON 24000001258  NIP: 525-001-12-66  fax (22) 635-79-91  www.psych.uw.edu.pl  e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl | Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:  dr Alicja Niedźwiecka  e-mail: alicja.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl |

**2. ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 szt. nowych mobilnych, bezprzewodowych okularów z eye-trackerem z rozdzielczością 50 Hz, wyposażonych w kamerę otoczenia i mikrofon oraz szkła korekcyjne do badania osób z wadą wzroku oraz oprogramowanie, które pozwalają rejestrować ruch oczu osób dorosłych i nastolatków bez ograniczenia ruchu.

Urządzenia będą służyły do badań wymagających rejestracji ruchu oczu ludzi zarówno w psychologii, jak i innych dziedzinach.

Wymagana pisemna gwarancja na urządzenia min. 24 miesiące.

Dostawa na adres: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa.

Kod CPV - 38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

**Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.**

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Zakładany termin realizacji zamówienia: **30 dni od udzielenia zamówienia.**

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

* prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia dostaw/usług uprawniających do wykonania zadania,
* dysponują potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia,
* posiadają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zamówienia,
* przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę.

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym.
2. Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz - oświadczenie dot. spełnienia przez oferenta wszystkich wymaganych parametrów (TAK/NIE). W formularzu Wykonawca poda informacje dotyczące oferowanego sprzętu: nazwę firmy producenta sprzętu oraz oznaczenia identyfikacyjne określające oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym markę, typ, model sprzętu (jeśli występują). W przypadku nie podania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego sprzętu, oferta zostanie odrzucona.

**6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (tj. koszt transportu, uruchomienia, gwarancji itd.)
4. Termin ważności oferty powinien wynosić minimum 30 dni.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. nie spełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres: [zamowienia@psych.uw.edu.pl](about:blank);

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2021 r. do godziny 14:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ceną wyrażoną w każdej walucie mieszczącej się w tabeli NBP, w tym również z złotówkach, z zaznaczeniem, że dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia przekazania opublikowania ogłoszenia.

1. **OCENA OFERT**
2. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4.
3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kryterium | Waga |
| a | Cena zamówienia brutto | 80 |
| b | Okres gwarancji | 20 |
|  | RAZEM | 100 |

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW:

1. **Cena /C/**

Kryterium temu zostaje przypisana liczba 80 punktów. Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:

Oferta o najniższej cenie otrzyma 80 punktów.

Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona wg wzoru:

***cena najniższa***

***Ci = ------------------------------- x 80 pkt***

***cena oferty badanej***

i - numer oferty badanej

Ci - liczba punktów za kryterium „**CENA**” (oferty badanej)

cena oferty – cena brutto z **OFERTY**.

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia wraz z dostawą.

1. **Okres gwarancji:**

Okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt.

Okres gwarancji 25-36 miesięcy - 10 pkt.

Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy - 20 pkt.

**8. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Informacja na temat wyników wyboru oferty zostanie przekazana Oferentowi drogą elektroniczną.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. nie spełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

**Załącznik nr 1 – formularz ofertowy**

Miejscowość ……………………… data…………………

Nazwa Oferenta (Sprzedawcy):……………………………………………

Adres siedziby: ………………………………………….

NIP, REGON: ……………………………………

Tel. ………………….……..., e-mail ……………………………..

**FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OTWARTEGO**

**o zamówieniu zakupu i dostawy mobilnych, bezprzewodowych okularów z eye-trackerem niezbędnych do realizacji badań w ramach projektu „Mobile eye tracking equipment for the study of human cognition”**

**order of mobile, wireless eye tracking glasses required for the project „Mobile eye tracking equipment for the study of human cognition”**

W.Ps-361/26/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kryterium** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. Cena zamówienia | \_ \_ \_ \_ \_,\_ \_ | \_ \_ \_ \_ \_,\_ \_ | \_ \_ \_ \_ \_,\_ \_ |
| 1. Okres gwarancji | …………………….ilość miesięcy gwarancji dla urządzeń | | |

Nazwa firmy producenta sprzętu: …………………………………

Oznaczenie indentyfikacyjne określające oferowany sprzęt oraz oznaczenia identyfikacyjne określające oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, ,w tym markę, typ, model sprzętu (jeśli występują)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Parametry techniczne wymagane dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  *No.* | **Parametry wymagane**  *Required features* | **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, zgodnie z poniższym opisem**  *Our offer is characterized by the following parameters, in accordance with the description below* |
| Mobilne, bezprzewodowe okulary z eye-trackerem  *Mobile, wireless eye tracking glasses* | | UWAGA: Należy wypełnić każde pole (TAK lub NIE) poniżej  Note: Please fill in every field below (YES or NO) |
| 1. | Mocowany na głowę  *Head-mounted* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 2. | Bezprzewodowy  *Wireless* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 3. | Próbkowanie: 50 Hz  *Sampling: 50 Hz* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 4. | Czujniki śledzące ruch oczu: 2 dla każdego oka  *Eye tracking sensors: 2 per eye* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 5. | Kamera otoczenia rozdzielczość 1920 × 1080; próbkowanie 25 fps  *Scene camera: resolution 1920 × 1080; sampling 25 fps* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 6. | Pomiar źrenicy  *Pupil measurement* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 7. | Mikrofon  *Microphone* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 8. | Szkła korekcyjne (od +3 do -5 dioptrii)  *Corrective lenses (from +3 to -5 diopter)* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 9. | Jednostka rejestrująca dane dotyczące ruchu oczu, otoczenia oraz dźwięk z mikrofonu z aplikacją kontrolującą  *Recording unit for the storage of gaze data, scene and sound from the microphone with a controller application* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 10. | Zawiera oprogramowanie producenta umożliwiające odtwarzanie, wizualizację i analizę danych  *Manufacturer software included that allows to replay, visualize and analyze data* | TAK/NIE  *YES/NO* |
| 11. | Oferta obejmuje szkolenie  *Training included in the offer* | TAK/NIE  *YES/NO* |

Oświadczam, że:

* zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść,
* uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
* posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację usługi, stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego,
* posiadam sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zlecenia,
* w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
* zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego,
* oświadczam, że nie występuje konflikt interesów określony w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 109, ust. 1 pkt. 6,
* Oświadczam, że zapewnię pisemną, nieodpłatną gwarancję na minimum 24 miesiące od dnia dostarczenia urządzeń Zamawiającemu,
* oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym\*.

\*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*......................................*

*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta*